## B5a
B5a | Ermittlung Retentionsvolumen
Liegenschaftsentwässerung
Gemeinde |  |  | Parzellen-Nr.:
Objekt
Bauherr
Architekt
Fachplaner
Ableitung in Retention Nr. 1 |  |  |  |  | Fläche | yH | Fred | Fred,R
Nr. | Art der Fläche bzw. Entwässerung | Teilfläche |  |  | [m2] | [-] | [m2] | [m2]
Total
Reduktionsfaktor: fR = |  | gedrosselter Abfluss Qab = |  |  |  |  | [l/s] | Qab = Fred,R,Total * 0.025 l/s m2
fR in Beilage B2 übertragen |  | erf. Retentionsvolumen VR = |  |  |  |  | [m3] | Fred,R = Fred * fR
Ableitung in Retention Nr. 2 |  |  |  |  | Fläche | yH | Fred | Fred,R
Nr. | Art der Fläche bzw. Entwässerung | Teilfläche |  |  | [m2] | [-] | [m2] | [m2]
Total
Reduktionsfaktor: fR = |  | gedrosselter Abfluss Qab = |  |  |  |  | [l/s] | Qab = Fred,R,Total * 0.025 l/s m2
|  | erf. Retentionsvolumen VR = |  |  |  |  | [m3] | Fred,R = Fred * fR
Ableitung in Retention Nr. 3 |  |  |  |  | Fläche | yH | Fred | Fred,R
Nr. | Art der Fläche bzw. Entwässerung | Teilfläche |  |  | [m2] | [-] | [m2] | [m2]
Total
Reduktionsfaktor: fR = |  | gedrosselter Abfluss Qab = |  |  |  |  | [l/s] | Qab = Fred,R,Total * 0.025 l/s m2
|  | erf. Retentionsvolumen VR = |  |  |  |  | [m3] | Fred,R = Fred * fR

## B5b
B5b | Ermittlung Retentionsvolumen
Liegenschaftsentwässerung
Gemeinde |  |  |  |  | Parzellen-Nr.:
Objekt
Bauherr
Architekt
Fachplaner
Reduktionsfaktor: fR = | [5 empty] | Fred,R = Fred * fR |  |  |  | Retentionsanlage-Nr.
| Ableitung in Retention | [5 empty] | Fläche | yH | Fred | Fred,R | Werte aus Beilage B2 übernehmen
Nr. | Art der Fläche bzw. Entwässerung |  |  | Teilfläche |  |  | [m2] | [-] | [m2] | [m2]
[6 empty] | Total | 0 |  | 0 | 0
reduzierte Fläche |  |  | Fred,Total | 0 |  | [ha]
gedrosselter Abfluss |  |  | Qab | 0 |  | [l/s] | Qab = Fred,R,Total * 0.025 l/s m2
Abb. 1: Diagramm zur Bemessung des erforderlichen Regenrückhaltevolumens bei gegebener maximal zulässiger spezifischer Abfluss- bzw. Einleitmenge qab für Liechtenstein (Jährlichkeit z = 10)
1. | qab = Qab / SFred = |  |  | l/s ha in untere Skala als vertikale Linie eintragen
2. | bei Schnittpunkt mit Kurve horizontale Linie eintragen und entsprechendes spezifisches Retentionsvolumen
aus linker Skala herauslesen
| spezifisches Retentionsionsvolumen iR |  |  |  | aus Graphik |  | [m3/ha]
| Notwendiges Retentionsvolumen VR |  |  |  | iR x Fred,Total | 0 | [m3]
Bemerkung: |  | Das berechnete Retentionsvolumen IR gilt bei Verwendung eines speziellen Drosselorgans (Wirbeldrossel, Doppelblenden-Drossel, etc.). Bei der Verwendung einer einfachen Lochblende muss das rechnerisch ermittelte Retentionsvolumen IR verdoppelt werden!
|  | qab | iR
|  | [l/s ha] | [m3/ha]
|  | 5 | 284.4
|  | 10 | 272.4
|  | 15 | 260.4
|  | 20 | 248.4
|  | 25 | 236.4
|  | 30 | 225.17
|  | 50 | 189.64
|  | 75 | 157.24
|  | 100 | 132.3
|  | 125 | 112.09
|  | 150 | 95.25
|  | 175 | 81
|  | 200 | 68.67
|  | 225 | 58.06
|  | 250 | 48.94
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 290

## Codes (hidden)
Abflussbeiwert |  | Art
Schräg- u. Flachdächer befestigt | 0.9 | DW
Flachdach bekiest ohne Retention | 0.8 | DW
Flachdach bekiest mit Retention | 0.25 | DW
Flachdach humusiert (d > 50 cm) | 0.1 | DW
Flachdach humusiert (d = 25-50 cm) | 0.2 | DW
Flachdach humusiert (d = 10-25 cm) | 0.4 | DW
Flachdach humusiert (d < 10 cm) | 0.7 | DW
Hartbeläge undurchlässig | 0.9 | PW
Hartbeläge durchlässig (Sickerbelag) | 0.6 | PW
Kiesbelag | 0.6 | PW
Pflaster mit Fugenverschluss | 0.8 | PW
Plaster mit normalen Sandfugen | 0.6 | PW
Pflaster mit Splitt-/Rasenfugen | 0.4 | PW
Pflaster mit Sickersteinen | 0.2 | PW
Pflaster mit Rasengittersteinen | 0.2 | PW
Gartenplatten mit Splitt- / Sandfugen | 0.6 | PW
Parkanlagen und Vegetationsschichten | 0.1
Wiese, Acker | 0.1
Bestockte Flächen | 0.05
Gewässer | 0
Entwässerungssystem | MW | RW
Mischsystem | 1 | 0 | Schmutz- und Regenwasser im gleichen Kanal
Mod. Mischsystem | 1 | 0 | Mischsystem mit Versickerung
Trennsystem | 0 | 1 | Schmutz- und Regenwasser in getrenntem Kanal
Teil-Trennsystem | 0.5 |  | Trennsystem mit verschmutztem RW in MW
Passwort für Zellschutz
azv$2016