## B4
B4 | Berechnung massgebender Abwasseranfall
Liegenschaftsentwässerung
Gemeinde |  | Parzellen-Nr.:
Objekt
Bauherr
Architekt
Fachplaner
Abwasseranfall |  |  |  | SW / MW |  | RW
Schmutzwasser (vgl. Tabelle 1) Abflusskennzahl K = |  |  | 0.5 | 0 | l/s
Regenwasser (vgl. Beilage B2: Total C bzw. Total D) |  |  |  |  | l/s |  | l/s
Dauerabfluss |  |  |  |  | l/s |  | l/s
Hebeanlage (maximale Pumpen-Fördermenge) |  |  |  |  | l/s |  | l/s
Total |  |  |  | 0 | l/s | 0 | l/s
Gesamtabfluss SW/MW + RW |  |  |  | 0 | l/s
Tabelle 1: Schmutzwasserabfluss in Schmutz- / Mischwasserleitung
| Entwässerungsgegenstand |  |  |  |  | Schmutz-wasserwert DU [l/s] | Anzahl | Total DU [l/s]
| Urinal wasserlos |  |  |  |  | 0.1 |  | 0
| Standurinal pro Person |  |  |  |  | 0.2 |  | 0
| Waschtisch, Wandbecken, Bidet |  |  |  |  | 0.5 |  | 0
| Urinal mit Druckspüler |  |  |  |  | 0.5 |  | 0
| Schulwandbrunnen |  |  |  |  | 0.5 |  | 0
| Waschrinne mit 3 Entnahmestellen |  |  |  |  | 0.5 |  | 0
| Wäschezentrifuge bis 10 kg |  |  |  |  | 0.5 |  | 0
| Dusche nicht staubar |  |  |  |  | 0.6 |  | 0
| Bodenablauf DN 50 |  |  |  |  | 0.8 |  | 0
| Dusche staubar |  |  |  |  | 0.8 |  | 0
| Urinal mit Spülkasten |  |  |  |  | 0.8 |  | 0
| Badewanne |  |  |  |  | 0.8 |  | 0
| Waschrinne 4-10 Entnahmestellen |  |  |  |  | 0.8 |  | 0
| Wandausgussbecken, Spültisch 1- und 2-fach |  |  |  |  | 0.8 |  | 0
| Waschfontäne 6-10 Entnahmestellen |  |  |  |  | 0.8 |  | 0
| Waschtrog, Geschirrspülmaschine Haushalt |  |  |  |  | 0.8 |  | 0
| Waschmaschine bis 6kg |  |  |  |  | 0.8 |  | 0
| Bodenablauf DN 56 |  |  |  |  | 1 |  | 0
| Waschmaschine 7-12 kg |  |  |  |  | 1.5 |  | 0
| Geschirrspülmaschine Gewerbe |  |  |  |  | 1.5 |  | 0
| Bodenablauf DN 70 |  |  |  |  | 1.5 |  | 0
| Klosettanlage 6l oder 7.5l Spülwassermenge |  |  |  |  | 2 |  | 0
| Klosettanlage 9l Spülwassermenge |  |  |  |  | 2 |  | 0
| Stand-/Wandausguss (Fäkalien/Putzwasser) |  |  |  |  | 2.5 |  | 0
| Waschmaschine 13-40 kg |  |  |  |  | 2.5 |  | 0
| Steckbeckenapparat |  |  |  |  | 2.5 |  | 0
| Bodenablauf DN 100 |  |  |  |  | 2.5 |  | 0
| Grosswanne, Saunatauchbecken |  |  |  |  | 2.5 |  | 0
| Summe DU | [6 empty] | 0
Bemerkung
Entwässerungsgegenstände, welche in eine Hebeanlage entwässern, sind in der Tabelle 1 nicht aufzuführen, sondern im separaten Berechnungsblatt der Hebeanlage.

## Codes (hidden)
Abflussbeiwert |  | Art
Schräg- u. Flachdächer befestigt | 0.9 | DW
Flachdach bekiest ohne Retention | 0.8 | DW
Flachdach bekiest mit Retention | 0.25 | DW
Flachdach humusiert (d > 50 cm) | 0.1 | DW
Flachdach humusiert (d = 25-50 cm) | 0.2 | DW
Flachdach humusiert (d = 10-25 cm) | 0.4 | DW
Flachdach humusiert (d < 10 cm) | 0.7 | DW
Hartbeläge undurchlässig | 0.9 | PW
Hartbeläge durchlässig (Sickerbelag) | 0.6 | PW
Kiesbelag | 0.6 | PW
Pflaster mit Fugenverschluss | 0.8 | PW
Plaster mit normalen Sandfugen | 0.6 | PW
Pflaster mit Splitt-/Rasenfugen | 0.4 | PW
Pflaster mit Sickersteinen | 0.2 | PW
Pflaster mit Rasengittersteinen | 0.2 | PW
Gartenplatten mit Splitt- / Sandfugen | 0.6 | PW
Parkanlagen und Vegetationsschichten | 0.1
Wiese, Acker | 0.1
Bestockte Flächen | 0.05
Gewässer | 0
Entwässerungssystem | MW | RW
Mischsystem | 1 | 0 | Schmutz- und Regenwasser im gleichen Kanal
Mod. Mischsystem | 1 | 0 | Mischsystem mit Versickerung
Trennsystem | 0 | 1 | Schmutz- und Regenwasser in getrenntem Kanal
Teil-Trennsystem | 0.5 |  | Trennsystem mit verschmutztem RW in MW
Passwort für Zellschutz
azv$2016