## B2
B2 | Nachweis Abflussbeiwert
Liegenschaftsentwässerung
Gemeinde |  |  |  | Parzellen-Nr.:
Objekt
Bauherr
Architekt
Fachplaner
Abwassersystem: |  |  |  |  | (vgl. Wegleitung 2016, Kapitel 7)
Bauzone:
Versickerung erforderlich:
|  | mit | ohne Versickerung
Abflussbeiwert nach GEP: |  |  |  |  | (vgl. Wegleitung 2016, Kapitel 8)
Parz. Fläche: |  |  | m2
Regenspende r: |  | 0.036 | l/s m2
Sicherheitsfaktor SF: |  | 1 |  |  | (vgl. SN 592 000, Kapitel 7.3.3)
Tabelle 1: Abflussbeiwerte für homogene Teilflächen
Beregnete, homogene Fläche | [11 empty] | C
Gebäude |  | Schräg- u. Flachdächer befestigt, unabhängig v. Material u. Dachhaut | [9 empty] | 0.9
|  | Flachdach bekiest (Kiesklebedach) | [9 empty] | 0.8
|  | Flachdach humusiert*, Aufbaudicke > 50 cm | [9 empty] | 0.1
|  | Flachdach humusiert*, Aufbaudicke 26-50 cm | [9 empty] | 0.2
|  | Flachdach humusiert*, Aufbaudicke 10-25 cm | [9 empty] | 0.4
|  | Flachdach humusiert*, Aufbaudicke < 10 cm | [9 empty] | 0.7
Plätze / Wege |  | Hartbeläge undurchlässig | [9 empty] | 0.9
|  | Hartbeläge durchlässig (Sickerbeläge) | [9 empty] | 0.6
|  | Kiesbelag | [9 empty] | 0.6
|  | Pflaster mit Fugenverschluss | [9 empty] | 0.8
|  | Plaster mit normalen Sandfugen | [9 empty] | 0.6
|  | Pflaster mit Ökosystem (Splittfugen / Rasenfugen) | [9 empty] | 0.4
|  | Pflaster mit Sickersteinen | [9 empty] | 0.2
|  | Pflaster mit Rasengittersteinen | [9 empty] | 0.2
|  | Gartenplatten mit Splitt- u. Sandfugen | [9 empty] | 0.6
Kultivierte Flächen |  | Wasserdurchlässige Flächen ohne definierte Wasserableitung, aber dennoch abflusswirksam:
|  | - Parkanlagen und Vegetationsschichten | [9 empty] | 0.1
|  | - Wiese, Acker | [9 empty] | 0.1
|  | - Bestockte Flächen | [9 empty] | 0.05
Gewässer |  | Biotope, Schwimmbäder, etc. | [9 empty] | 1
*gültig bis 15° Dachneigung (C um 0.10 erhöhen, wenn Dachneigung grösser ist)
A | Oberflächenversickerung (nicht Abflusswirksam) |  |  |  |  | Fläche | Abfluss-beiwert | Fred | Abfluss
Nr. | Art der Fläche bzw. Entwässerung |  | Teilfläche
[6 empty] | [m2] | [-] | [m2] | [l/s]
[5 empty] | Total A | 0 |  | 0 | 0
B | Ableitung zur Versickerungsanlage |  |  |  |  | Fläche | Abfluss-beiwert | Fred | Abfluss
Nr. | Art der Fläche bzw. Entwässerung |  | Teilfläche
[6 empty] | [m2] | [-] | [m2] | [l/s]
[5 empty] | Total B | 0 |  | 0 | 0
C | Ableitung in Gewässer / Regenwasserleitung |  |  |  |  | Fläche | yH | Fred | Abfluss ohne Ret | Retention | fR | Fred,R
Nr. | Art der Fläche bzw. Entwässerung |  | Teilfläche
[6 empty] | [m2] | [-] | [m2] | [l/s] |  | [-] | [m2]
[5 empty] | Total C | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
D | Ableitung in Schmutz- bzw. Mischwasserkanalisation |  |  |  |  | Fläche | yH | Fred | Abfluss ohne Ret | Retention | fR | Fred,R
Nr. | Art der Fläche bzw. Entwässerung |  | Teilfläche
[6 empty] | [m2] | [-] | [m2] | [l/s] |  | [-] | [m2]
[5 empty] | Total D | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Abflussbeiwert |  | MW | RW | Total
zulässiger Abflussbeiwert |  |  |  | 0 |  | Fred,zul= | 0 | Fred,vorh= | 0 |  |  |  |  | Parzellenfläche: | 0 | m2
errechneter Abflussbeiwert: |  |  |  | 0 | GEP-Bedingungen erfüllt | [8 empty] | ausgewiesene Fläche | 0 | m2
Bemerkung: | [13 empty] | Differenz | 0 | m2
Note on L79: Nr. Retention 1-3
Note on M79: Wert aus B5
Note on L80: Nr. Retention 1-3
Note on M80: Wert aus B5
Note on L81: Nr. Retention 1-3
Note on M81: Wert aus B5
Note on L82: Nr. Retention 1-3
Note on M82: Wert aus B5
Note on L83: Nr. Retention 1-3
Note on M83: Wert aus B5
Note on L84: Nr. Retention 1-3
Note on M84: Wert aus B5
Note on L85: Nr. Retention 1-3
Note on M85: Wert aus B5
Note on L86: Nr. Retention 1-3
Note on M86: Wert aus B5
Note on L92: Nr. Retention 1-3
Note on M92: Wert aus B5
Note on L93: Nr. Retention 1-3
Note on M93: Wert aus B5
Note on L94: Nr. Retention 1-3
Note on M94: Wert aus B5
Note on L95: Nr. Retention 1-3
Note on M95: Wert aus B5
Note on L96: Nr. Retention 1-3
Note on M96: Wert aus B5
Note on L97: Nr. Retention 1-3
Note on M97: Wert aus B5
Note on L98: Nr. Retention 1-3
Note on M98: Wert aus B5
Note on L99: Nr. Retention 1-3
Note on M99: Wert aus B5

## Codes (hidden)
Abflussbeiwert |  | Art
Schräg- u. Flachdächer befestigt | 0.9 | DW
Flachdach bekiest ohne Retention | 0.8 | DW
Flachdach bekiest mit Retention | 0.25 | DW
Flachdach humusiert (d > 50 cm) | 0.1 | DW
Flachdach humusiert (d = 25-50 cm) | 0.2 | DW
Flachdach humusiert (d = 10-25 cm) | 0.4 | DW
Flachdach humusiert (d < 10 cm) | 0.7 | DW
Hartbeläge undurchlässig | 0.9 | PW
Hartbeläge durchlässig (Sickerbelag) | 0.6 | PW
Kiesbelag | 0.6 | PW
Pflaster mit Fugenverschluss | 0.8 | PW
Plaster mit normalen Sandfugen | 0.6 | PW
Pflaster mit Splitt-/Rasenfugen | 0.4 | PW
Pflaster mit Sickersteinen | 0.2 | PW
Pflaster mit Rasengittersteinen | 0.2 | PW
Gartenplatten mit Splitt- / Sandfugen | 0.6 | PW
Parkanlagen und Vegetationsschichten | 0.1
Wiese, Acker | 0.1
Bestockte Flächen | 0.05
Gewässer | 0
Entwässerungssystem | MW | RW
Mischsystem | 0 | 0 | Schmutz- und Regenwasser im gleichen Kanal
Mod. Mischsystem | 0 | 0 | Mischsystem mit Versickerung
Trennsystem | 0 | 0 | Schmutz- und Regenwasser in getrenntem Kanal
Teil-Trennsystem | 0 | 0 | Trennsystem mit verschmutztem RW in MW
Passwort für Zellschutz
azv$2016